## 北方型住宅ZERO_チェックリスト
■北方型住宅ZEROチェックリスト | [5 empty] | 判定 | NG
（建設地）
（建築主）
（凡例）
（必須）プルダウンより該当する数値等を選択して下さい。
（選択）プルダウンより該当する数値等を選択して下さい。
（必須）記入項目になりますので、該当する内容を記載して下さい。
（１）基本情報を入力して下さい。 ※本項目が入力されていない場合、（２）以降の判定が正しく算出されない場合があります。
地域の区分 | 建築物省エネ法に基づく地域の区分
外皮平均熱貫流率（UA） | 外皮平均熱貫流率（UA）
地域の区分 | 一次エネルギー消費量（BEI）
外皮平均熱貫流率（UA） | 相当隙間面積（C値）
相当隙間面積（C値） | 多雪区域の該当
（２）北方型住宅ZEROについては、それぞれ、次の表の（ア）及び（イ）に掲げる性能等を満たした上で、（ウ）に掲げる建設・維持保全時の基準を満たすこと。
（ア）４つの基本性能（北方型住宅2020） |  |  |  | NG
| ４つの基本性能 |  | 項目 |  | 内容 |  |  | チェック ボックス
| 長寿命 |  | 高い耐久性 |  | 構造躯体が極めて希に発生する地震力の1.25 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない構造強度を確保すること。
構造部材の耐久性を確保する対策が講じられた仕様とすること。（含水率20％以下の乾燥材または集成材を使用、外壁に通気層を設置）。
小屋裏または屋根裏換気のための換気口を断熱方法及び屋根形状に応じて適切に設けること。
|  |  | 維持管理の容易さ |  | 給排水管等の維持管理が容易であるよう対策が講じられた仕様とすること。（構造躯体・仕上材に影響を及ぼすことなく給排水管等の補修・点検、排水管の清掃を行うことができること。）
| 安心・健康 |  | 高齢社会への対応 |  | 高齢者等が安心して生活できるよう対策が講じられた仕様とすること。（住宅内の移動等に伴う転倒、転落等を防止するための基本的な措置、車いす使用者対応。）
|  |  | 健康で快適な 室内空間 |  | ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がない建築材料を使用するか、またはこれらと同等以上にホルムアルデヒドの発散量が少ない建築材料を使用すること。（F☆☆☆☆等級の使用等。）
必要な換気量と適切な換気経路が確保される換気システムとすること。
暖房方式は、セントラルヒーティングを原則とし、住宅内の室温が適正に確保できる全屋暖房とすること。
|  |  | 自然災害への対応 |  | 地震時の倒壊を防ぎ自宅避難が可能となるよう、また、冬期に無暖房でも一定の室内温度を確保できるよう以下の性能を満たすこと。 ・UA値0.34W/（㎡・K)以下 ・C値1.0㎠/㎡以下[実測]
| 環境との共生 |  | 省エネ |  | 暖房エネルギーを低減できる性能を確保する仕様とすること。 ・UA値0.34W/（㎡・K)以下＜再掲＞ ・BEI=0.8以下 ・C値1.0㎠/㎡以下[実測]＜再掲＞
|  |  | 美しいまちなみの形成 |  | 住宅（附属建築物等を除く。）の外壁は、道路境界線から1m 以上後退すること。
| 地域らしさ |  | 地域資源の活用 |  | 地域の気候・風土を活かした住宅の計画・設計とすること。
（イ）CO2削減ポイント |  |  | NG
| 次の項目の組み合わせにより、ポイント数の合計が10ポイント以上であるもの |  |  |  |  | 合計 | 0 | ポイント
| 項目 |  | 内容 |  |  |  |  | チェック ボックス
| 外皮性能の強化 |  | 外皮平均熱貫流率UA値を0.28［W/㎡・K］以下とする。 | [5 empty] | 0
|  |  | 外皮平均熱貫流率UA値を0.20［W/㎡・K］以下とする。 | [5 empty] | 0
|  |  | 窓の熱貫流率を1.2［W/㎡・K］以下とし、かつ日射熱取得率ηを0.3以上とする。 | [5 empty] | 0
| 通風・ひさし等の活用 |  | 夏期に効果的に通風を行える窓の仕様及び配置とする。 | [5 empty] | 0
|  |  | 採光面に設置する主たる窓に有効なひさしを設置する。 | [5 empty] | 0
| 高効率設備等 |  | 第一種熱交換換気システムを採用する。 | [5 empty] | 0
|  |  | パッシブ換気システムを採用する。 | [5 empty] | 0
| 再生可能 エネルギー の活用 |  | 太陽光発電設備を屋根面のみに設置する。 | [5 empty] | FALSE | FALSE
※屋根に設置する太陽光発電設備の発電容量を選択してください。
|  |  | 太陽光発電設備を壁面のみにパネル容量2kW以上を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽光発電設備を屋根面と壁面に合計パネル容量5kW以上を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽光発電設備に加え時間帯選択式ヒートポンプ給湯器を採用する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽光発電設備に加え蓄電池を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽熱を利用した給湯装置を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 地中熱ヒートポンプ温水暖房機を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 薪や木質パレット等の木質バイオマスを活用した暖房機器を設置する。 | [5 empty] | 0
| 地域資源の活用 |  | 主たる構造材等に道産木材を活用する。 | [5 empty] | 0
（ウ）建設・維持保全時の基準 |  |  |  | NG
北方型住宅の建設・維持保全にあたり、次の項目をすべて満たすこと。
| 項目 |  | 内容 |  |  |  |  | チェック ボックス
| 専門技術者の関与 |  | 設計業務に当たっては、きた住まいるメンバーであり、BISまたはBIS-Mの資格を有する者が、住宅の温熱環境に関する内容の確認を行うこと。
※きた住まいるメンバーの確認
※BISまたはBIS-Mの資格を有する者の関与の確認
建設工事に当たっては、きた住まいるメンバーであり、BIS-EまたはBIS-Mの資格を有する者が、断熱気密工事に関する内容の確認を行うこと。
※きた住まいるメンバーの確認
※BIS-EまたはBIS-Mの資格を有する者の関与の確認
| 住宅性能の見える化 |  | 設計者若しくは建設業者は、住宅取得者に対して、住宅の概要や性能の評価等について説明すること。
| 住宅履歴 情報の保管 |  | 住宅取得者は、計画的・効率的な修繕が可能となるよう、新築時の住宅の仕様や性能について記録を作成し、保管すること。
住宅取得者は、適切な点検や修繕等が行えるよう、維持保全計画を作成し、保管すること。また、作成した維持保全計画に基づき、適切に維持保全を行うこと。
○専門技術者の関与
設計事業者を記載してください。
建設事業者を記載してください。

## 記入例
■北方型住宅ZEROチェックリスト | [5 empty] | 判定 | OK
[5 empty] | （建設地） | 札幌市○○区△△
[5 empty] | （建築主） | 北海 太郎
（凡例）
（必須）プルダウンより該当する数値等を選択して下さい。
（選択）プルダウンより該当する数値等を選択して下さい。
（必須/選択）記入項目になりますので、該当する内容を記載して下さい。
（１）基本情報を入力して下さい。 ※本項目が入力されていない場合、（２）以降の判定が正しく算出されない場合があります。
地域の区分 | 建築物省エネ法に基づく地域の区分 | [5 empty] | 1地域
外皮平均熱貫流率（UA） | 外皮平均熱貫流率（UA） | [5 empty] | 0.28
地域の区分 | 一次エネルギー消費量（BEI） | [5 empty] | 0.7
外皮平均熱貫流率（UA） | 相当隙間面積（C値） | [5 empty] | 0.8
相当隙間面積（C値） | 多雪区域の該当 | [5 empty] | 多雪区域
（２）北方型住宅ZEROについては、それぞれ、次の表の（ア）及び（イ）に掲げる性能等を満たした上で、（ウ）に掲げる建設・維持保全時の基準を満たすこと。
（ア）４つの基本性能（北方型住宅2020） |  |  |  | OK
| ４つの基本性能 |  | 項目 |  | 内容 |  |  | チェック ボックス
| 長寿命 |  | 高い耐久性 |  | 構造躯体が極めて希に発生する地震力の1.25 倍の力に対して倒壊、崩壊等しない構造強度を確保すること。 |  |  | ☑
[5 empty] | 構造部材の耐久性を確保する対策が講じられた仕様とすること。（含水率20％以下の乾燥材または集成材を使用、外壁に通気層を設置）。 |  |  | ☑
[5 empty] | 小屋裏または屋根裏換気のための換気口を断熱方法及び屋根形状に応じて適切に設けること。 |  |  | ☑
|  |  | 維持管理の容易さ |  | 給排水管等の維持管理が容易であるよう対策が講じられた仕様とすること。（構造躯体・仕上材に影響を及ぼすことなく給排水管等の補修・点検、排水管の清掃を行うことができること。） |  |  | ☑
| 安心・健康 |  | 高齢社会への対応 |  | 高齢者等が安心して生活できるよう対策が講じられた仕様とすること。（住宅内の移動等に伴う転倒、転落等を防止するための基本的な措置、車いす使用者対応。） |  |  | ☑
|  |  | 健康で快適な 室内空間 |  | ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がない建築材料を使用するか、またはこれらと同等以上にホルムアルデヒドの発散量が少ない建築材料を使用すること。（F☆☆☆☆等級の使用等。） |  |  | ☑
[5 empty] | 必要な換気量と適切な換気経路が確保される換気システムとすること。 |  |  | ☑
[5 empty] | 暖房方式は、セントラルヒーティングを原則とし、住宅内の室温が適正に確保できる全屋暖房とすること。 |  |  | ☑
|  |  | 自然災害への対応 |  | 地震時の倒壊を防ぎ自宅避難が可能となるよう、また、冬期に無暖房でも一定の室内温度を確保できるよう以下の性能を満たすこと。 ・UA値0.34W/（㎡・K)以下 ・C値1.0㎠/㎡以下[実測] |  |  | ☑
| 環境との共生 |  | 省エネ |  | 暖房エネルギーを低減できる性能を確保する仕様とすること。 ・UA値0.34W/（㎡・K)以下＜再掲＞ ・BEI=0.8以下 ・C値1.0㎠/㎡以下[実測]＜再掲＞ |  |  | ☑
|  |  | 美しいまちなみの形成 |  | 住宅（附属建築物等を除く。）の外壁は、道路境界線から1m 以上後退すること。 |  |  | ☑
| 地域らしさ |  | 地域資源の活用 |  | 地域の気候・風土を活かした住宅の計画・設計とすること。 |  |  | ☑
（イ）CO2削減ポイント |  |  | OK
| 次の項目の組み合わせにより、ポイント数の合計が10ポイント以上であるもの |  |  |  |  | 合計 | 11 | ポイント
| 項目 |  | 内容 |  |  |  |  | チェック ボックス
| 外皮性能の強化 |  | 外皮平均熱貫流率UA値を0.28［W/㎡・K］以下とする。 |  |  |  |  | ☑ | 3
|  |  | 外皮平均熱貫流率UA値を0.20［W/㎡・K］以下とする。 | [5 empty] | 0
|  |  | 窓の熱貫流率を1.2［W/㎡・K］以下とし、かつ日射熱取得率ηを0.3以上とする。 | [5 empty] | 0
| 通風・ひさし等の活用 |  | 夏期に効果的に通風を行える窓の仕様及び配置とする。 | [5 empty] | 0
|  |  | 採光面に設置する主たる窓に有効なひさしを設置する。 | [5 empty] | 0
| 高効率設備等 |  | 第一種熱交換換気システムを採用する。 | [5 empty] | 0
|  |  | パッシブ換気システムを採用する。 | [5 empty] | 0
| 再生可能 エネルギー の活用 |  | 太陽光発電設備を屋根面のみに設置する。 |  |  |  |  | ☑ | 5 | 5
|  |  | ※屋根に設置する太陽光発電設備の発電容量を選択してください。 |  |  |  |  | 4
|  |  | 太陽光発電設備を壁面のみにパネル容量2kW以上を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽光発電設備を屋根面と壁面に合計パネル容量5kW以上を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽光発電設備に加え時間帯選択式ヒートポンプ給湯器を採用する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽光発電設備に加え蓄電池を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 太陽熱を利用した給湯装置を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 地中熱ヒートポンプ温水暖房機を設置する。 | [5 empty] | 0
|  |  | 薪や木質パレット等の木質バイオマスを活用した暖房機器を設置する。 |  |  |  |  | ☑ | 1
| 地域資源の活用 |  | 主たる構造材等に道産木材を活用する。 |  |  |  |  | ☑ | 2
（ウ）建設・維持保全時の基準 |  |  |  | OK
北方型住宅の建設・維持保全にあたり、次の項目をすべて満たすこと。
| 項目 |  | 内容 |  |  |  |  | チェック ボックス
| 専門技術者の関与 |  | 設計業務に当たっては、きた住まいるメンバーであり、BISまたはBIS-Mの資格を有する者が、住宅の温熱環境に関する内容の確認を行うこと。 |  |  |  |  | ☑
|  |  | ※きた住まいるメンバーの確認 |  |  |  |  | ☑
|  |  | ※BISまたはBIS-Mの資格を有する者の関与の確認 |  |  |  |  | ☑
|  |  | 建設工事に当たっては、きた住まいるメンバーであり、BIS-EまたはBIS-Mの資格を有する者が、断熱気密工事に関する内容の確認を行うこと。 |  |  |  |  | ☑
|  |  | ※きた住まいるメンバーの確認 |  |  |  |  | ☑
|  |  | ※BIS-EまたはBIS-Mの資格を有する者の関与の確認 |  |  |  |  | ☑
| 住宅性能の見える化 |  | 設計者若しくは建設業者は、住宅取得者に対して、住宅の概要や性能の評価等について説明すること。 |  |  |  |  | ☑
| 住宅履歴 情報の保管 |  | 住宅取得者は、計画的・効率的な修繕が可能となるよう、新築時の住宅の仕様や性能について記録を作成し、保管すること。 |  |  |  |  | ☑
|  |  | 住宅取得者は、適切な点検や修繕等が行えるよう、維持保全計画を作成し、保管すること。また、作成した維持保全計画に基づき、適切に維持保全を行うこと。 |  |  |  |  | ☑
○専門技術者の関与
設計事業者を記載してください。
株式会社○○設計事務所
建設事業者を記載してください。
株式会社●●工務店
当該住宅の基本情報として、プルダウンより選択し、該当する数値等を記載して下さい。
※本欄に記載がない場合、以降の判定が適切に行われない場合がありますので、必ず記載してください。
※数値については、北方型住宅2020の基準値以下の数値を入力できるようになっております。
※小数点第3位以下は切り捨てで記載して下さい。
北方型住宅2020に求められる基本性能になります。
各項目の内容を満たしている場合は、プルダウンより「☑」を選択して下さい。
※各項目の詳細については、「北方型住宅のつくり方 北方型住宅技術解説書 令和３年１月改訂版」を参照して下さい。
URL : https://www.kita-smile.jp/wp22smile09/wp-content/uploads/2022/11/gijyutukaisetu.pdf
※すべての項目に「☑」が記載されると、「OK」が表示されます。
北方型住宅ZEROに求められる性能になります。
各項目の内容を満たしている場合は、プルダウンより「☑」を選択して下さい。
※ポイントについては、「☑」を選択すると自動で計算されます。
※各項目の詳細については、「「北方型住宅ZERO」の詳細仕様について（令和５年６月15日）」を参照して下さい。
URL : https://www.kita-smile.jp/wp22smile09/wp-content/uploads/2023/05/%E5%8C%97%E6%96%B9%E5%9E%8B%E4%BD%8F%E5%AE%85ZERO%E3%81%AE%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_PDF1833KB-1.pdf
ポイント数の合計が10ポイント以上で、かつ、重複不可の項目等を選択していない場合に「OK」が表示されます。
住宅の屋根に設置する太陽光発電設備の発電容量を選択して下さい。
※小数点第２位以下は切り捨てして下さい。
※すべての項目に「☑」が記載されると、「OK」が表示されます。
北方型住宅ZEROの基準を満たした場合、「OK」が表示されます。
※F15、E31、F53セルのすべてに「OK」が表示されている場合、判定が「OK」になります。
"設計事業者名"をを記載して下さい。
・BIS（BIS、BIS-M）：各認定登録証の写しなどで確認
・きた住まいるメンバー：きた住まいるメンバー登録証や道のHPのきた住まいるメンバーの一覧表の写しなどで確認。
"建設事業者名"をを記載して下さい。
・きた住まいるメンバー：きた住まいるメンバー登録証や道のHPのきた住まいるメンバーの一覧表の写しなどで確認。
・BIS（BIS-E、BIS-M）：各認定登録証の写しなどで確認
Note on J64: J63,J64で☑が入力されると☑が表示されます。
Note on J67: J66,J67で☑が入力されると☑が表示されます。

## 入力選択肢
| PV容量 | UA値 | BEI | C値
多雪区域 | 0.1 | 0.34 | 0.8 | 1
多雪区域外 | 0.2 | 0.33 | 0.79 | 0.9
| 0.3 | 0.32 | 0.78 | 0.8
1地域 | 0.4 | 0.31 | 0.77 | 0.7
2地域 | 0.5 | 0.3 | 0.76 | 0.6
3地域 | 0.6 | 0.29 | 0.75 | 0.5
| 0.7 | 0.28 | 0.74 | 0.4
☑ | 0.8 | 0.27 | 0.73 | 0.3
| 0.9 | 0.26 | 0.72 | 0.2
| 1 | 0.25 | 0.71 | 0.1
| 1.1 | 0.24 | 0.7
| 1.2 | 0.23 | 0.69
| 1.3 | 0.22 | 0.68
| 1.4 | 0.21 | 0.67
| 1.5 | 0.2 | 0.66
| 1.6 | 0.19 | 0.65
| 1.7 | 0.18 | 0.64
| 1.8 | 0.17 | 0.63
| 1.9 | 0.16 | 0.62
| 2 | 0.15 | 0.61
| 2.1 | 0.14 | 0.6
| 2.2 | 0.13 | 0.59
| 2.3 | 0.12 | 0.58
| 2.4 | 0.11 | 0.57
| 2.5 | 0.1 | 0.56
| 2.6 | 0.09 | 0.55
| 2.7 | 0.08 | 0.54
| 2.8 | 0.07 | 0.53
| 2.9 | 0.06 | 0.52
| 3 | 0.05 | 0.51
| 3.1 | 0.04 | 0.5
| 3.2 | 0.03 | 0.49
| 3.3 | 0.02 | 0.48
| 3.4 | 0.01 | 0.47
| 3.5 |  | 0.46
| 3.6 |  | 0.45
| 3.7 |  | 0.44
| 3.8 |  | 0.43
| 3.9 |  | 0.42
| 4 |  | 0.41
| 4.1 |  | 0.4
| 4.2 |  | 0.39
| 4.3 |  | 0.38
| 4.4 |  | 0.37
| 4.5 |  | 0.36
| 4.6 |  | 0.35
| 4.7 |  | 0.34
| 4.8 |  | 0.33
| 4.9 |  | 0.32
| 5 |  | 0.31
| 5.1 |  | 0.3
| 5.2 |  | 0.29
| 5.3 |  | 0.28
| 5.4 |  | 0.27
| 5.5 |  | 0.26
| 5.6 |  | 0.25
| 5.7 |  | 0.24
| 5.8 |  | 0.23
| 5.9 |  | 0.22
| 6 |  | 0.21
| 6.1 |  | 0.2
| 6.2 |  | 0.19
| 6.3 |  | 0.18
| 6.4 |  | 0.17
| 6.5 |  | 0.16
| 6.6 |  | 0.15
| 6.7 |  | 0.14
| 6.8 |  | 0.13
| 6.9 |  | 0.12
| 7 |  | 0.11
| 7.1 |  | 0.1
| 7.2 |  | 0.09
| 7.3 |  | 0.08
| 7.4 |  | 0.07
| 7.5 |  | 0.06
| 7.6 |  | 0.05
| 7.7 |  | 0.04
| 7.8 |  | 0.03
| 7.9 |  | 0.02
| 8 |  | 0.01
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
本シートの数値等は変更しないで下さい。